## Overview
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel 종합 분석 Overview
원자료 유효성, 모델 적합성, 구조 이력 및 반복 분석용 핵심 지표를 한 화면에 표시합니다.

## README
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel Step Flow QC Template
상승·하강 H-B 프로파일, 공통범위 비교 및 Hysteresis 분석
사용 순서
1. DVNext Step Flow CSV를 export합니다.
2. HB-analysis-04_1-4.py --type A 로 분석합니다.
3. Torque 10–95% 유효점만 H-B 및 Hysteresis 정량계산에 사용합니다.
4. Flow_Profile과 Interpretation을 함께 검토합니다.
워크북 구성
QC_Summary
Step_Setup
Raw_Data
Step_Results
Flow_Profile
Overview / Model_Validation / StartUp
핵심 설계
SST gel의 초기 유동(Up), 고전단 이후 재구축 유동(Down), 두 곡선의 차이를 한 시험에서 압축 평가합니다.

## QC_Summary
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel Step Flow — QC Summary
시료 식별정보와 핵심 결과를 확인합니다.
원본 파일 | 내용
시험 시작
장비
Spindle
판정 전 확인
제품별 관리기준이 확립되기 전에는 값의 추세와 배치 간 재현성을 확인하며, 단일 수치로 합·부를 판단하지 않습니다.

## Step_Setup
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel Step Flow — Step 설정
실제 CSV에서 Step, 방향, RPM, 유지시간 및 정량사용 여부를 자동 기록합니다.
Step | 방향 | RPM | 전단률(1/s) | 유지시간(s) | 정량사용 | 상태

## Raw_Data
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel Step Flow — Raw Data
Python 스크립트 자동기입. 숫자는 Excel 숫자형으로 저장됩니다.
구분/Interval | 원본 Step | Point | 경과시간(s) | RPM | 전단률 γ(1/s) | 전단응력 τ(Pa) | 점도(cP) | Torque(%) | 온도(°C) | Accuracy(cP) | γ 확인 | η 확인(cP) | 유효성

## Step_Results
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel Step Flow — Step 대표값
각 Step 후반 대표구간의 유효 측정값과 Torque 상태입니다.
Step | 방향 | RPM | γ(1/s) | 유지(s) | 창 시작(s) | τ(Pa) | η(cP) | 유효 Torque | 창 Torque | 초기5초 Torque | 온도 | 창 n | 유효 n | 유효비(%) | 상태

## Flow_Profile
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel — 상승·하강 유동성 프로파일
Up Full, Down Full 및 동일 공통범위의 H-B 피팅을 독립적으로 표시합니다.
프로파일 | γ min | γ max | 점 수 | τy(Pa) | K(Pa·sⁿ) | n | R² | SE τy | SE K | SE n | 가중 | 상태
Up–Down 구조 비교 및 Hysteresis
지표 | 값 | 단위
공통 전단률별 비교
γ(1/s) | τ_up(Pa) | τ_down(Pa) | Δτ signed | ¦Δτ¦ | 구간 signed | 구간 absolute | Down/Up(%)

## Interpretation
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel Step Flow — 결과 해석 안내
SST gel의 구조 강도·전단 유동·전단 후 재구축을 동일 프로토콜에서 비교하는 QC 보조 설명입니다.
항목 | SST gel에서의 의미 | 값이 높아질 때 | 값이 낮아질 때 | 해석 주의
Up τy | 초기 구조가 유동을 시작하기 위한 겉보기 응력 | 초기 구조 강도와 유동 개시 저항이 큼 | 더 작은 응력에서 유동 시작 | 시험 이력과 피팅 범위에 종속
Up K | 초기 구조 상태의 항복 후 유동 저항 | 같은 n 조건에서 유동 저항이 큼 | 항복 후 더 쉽게 유동 | n과 함께 해석
Up n | 상승 유동곡선의 전단률 의존 형상 | 1에 가까울수록 전단박화 정도가 약해지는 경향 | 더 작을수록 전단박화가 강한 경향 | K와 상호 연동
Down τy | 고전단 이력 후 하강 중 재구축 상태의 겉보기 항복응력 | 해당 시간척도에서 구조 유지·재구축이 큼 | 고전단 후 구조 약화가 큼 | 완전 휴지 회복값이 아님
Down K | 고전단 이후 하강 상태의 유동 저항 | 하강 중 유동 저항이 큼 | 하강 중 유동 저항이 작음 | Up과 공통범위에서 비교
Down n | 하강 프로파일 형상 | 상승 대비 전단률 의존성이 약해지는 방향 | 상승 대비 전단박화가 강해지는 방향 | 단독 좋음/나쁨 판정 금지
Down/Up τy | 전단 후 겉보기 항복 구조 유지비 | 상승 상태에 더 근접 | 전단 후 구조 손실이 큼 | Common 피팅끼리 비교
Down/Up K | 전단 후 consistency 유지비 | 상승 유동 저항에 더 근접 | 전단 후 유동 저항 감소 | n 변화와 함께 해석
저전단 응력비 | 최저 공통 전단률에서 Down/Up 응력비 | 프로토콜 내 저전단 재구축이 큼 | 재구축이 작음 | 3ITT 회복률과 동일하지 않음
Signed 면적 | Up-Down 응력차의 부호 보존 적분 | 양수 증가: Up이 Down보다 높음 | 음수 방향: Down이 Up보다 높음 | 구조 변화 방향 확인
Absolute 면적 | 곡선 간 총 차이 | 전단 이력 영향이 큼 | 상승·하강 프로파일이 유사 | 응력 수준 영향 포함
Relative 면적 | 절대면적/Up 면적 | 정규화된 전단 이력 차이가 큼 | 차이가 작음 | 시험조건 고정 필수
R² | H-B 모델 적합도 | 측정 프로파일을 모델이 잘 설명 | 이상점·비정상 전이·부적합 가능 | 높은 R²만으로 정확성 보장 안 됨
표준오차 | 파라미터 추정 불확실성 | 파라미터 신뢰성이 낮음 | 추정이 상대적으로 안정 | 점 수와 전단률 범위 확인
Torque 유효성 | DVNext 정량 사용 범위 충족 여부 | 10–95% 안의 유효점 증가 | 범위 밖이면 정량 해석 제한 | 10% 미만은 피팅 제외
QC 해석 원칙
• Up과 Down은 서로 대체하지 않는 독립 프로파일입니다.
• Up–Down 파라미터 비교는 동일한 공통 전단률 범위의 피팅끼리 수행합니다.
• 하강 결과는 고전단 이력 후, 하강 Step 시간척도에서 관찰된 조건부 재구축 프로파일입니다.
• 합격기준은 충분한 배치와 3ITT 기준값을 축적한 후 제품별로 설정합니다.

## Model_Validation
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel 모델 검증
Bingham 교차확인, H-B 잔차 및 절단 민감도를 표시합니다.

## StartUp
Overview | README | QC_Summary | Step_Setup | Raw_Data | Step_Results | Flow_Profile | Interpretation
SST gel 저전단 Start-up
최초 저전단과 고전단 이력 후 동일 저전단의 시간 프로파일을 비교합니다.